高电压技术实验教学大纲

课程编号：00200620

课程名称：高电压技术

英文名称：High Voltage Technology

课程类型：必修课

总学时/实验学时：40/8

应开学期：6

适用专业：电气工程及其自动化专业；辅修电气工程及其自动化专业

先修课程：电路理论、工程电磁场

一、实验教学目的和任务

高电压技术是一门实践性很强的学科，在学习了课程教学内容后，需要通过实验的方法验证所学的知识，同时加深对所学知识的理解。设置实验教学是学生学习高电压技术课程的必修环节，通过实验验证和研究高电压理论，使学生掌握高电压试验的基本方法和基本操作技能，培养学生严肃认真和事实求是的科学作风，提高学生分析和解决工程技术问题的能力。

二、实验教学的基本要求

了解高电压实验的意义及基本要求；了解高电压实验安全操作规程；了解高电压实验装置基本控制回路；掌握实验原理、操作过程及实验数据分析的方法；培养学生的实际动手能力，提高分析和解决问题的能力。

三、实验项目的设置与内容提要

| 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验 学时 | 实验 类型 | 实验 类别 | 实验 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备绝缘电阻和泄漏电流测量 | 用兆欧表测量试品的绝缘电阻；测量高压直流下试品的泄漏电流和吸收比；判断试品绝缘状况。 | 2 | 综合 | 专业 | 必修 |
| 2 | 电气设备绝缘介质损耗测量 | 使用西林电桥测量电压互感器高压绕组对低压绕组、铁芯和外壳以及套管绝缘的介质损耗；判断试品是否满足运行要求。 | 2 | 验证 | 专业 | 必修 |
| 3 | 冲击高压放电实验 | 了解冲击电压发生器的结构、操作及其测量方法；观察在均匀电场和不均匀电场下的气体间隙击穿电压，不同幅值电压下放电时延的变化。 | 2 | 验证 | 专业 | 必修 |
| 4 | 液体电介质击穿实验 | 测量不同纯度变压器油的工频耐受电压值，观察“小桥”击穿现象；测量放置极间障后变压器油的工频耐受电压。 | 2 | 综合 | 专业 | 必修 |

四、教材及主要参考资料

实验教材：《高电压技术实验指导书》，王景春等编，中国电力出版社，2009年。

参考书：《高电压技术》，周泽存编，中国电力出版社，2007年2月第三版。

五、其他需说明的

无

大纲制定者：屠幼萍

大纲校对者：詹花茂

大纲审核者：王伟

教研室主任：屠幼萍

制定日期2009-5-17