《电气测量技术》实验教学大纲

课程编号：00200080

课程名称：电气测量技术

英文名称：«Electric Measurement»

课程类型：专业基础选修课

总学时/实验学时：32/10

适用专业：电力系统自动化、测控等专业

先修课程：高等数学，电路，数字电路和模拟电路，工程电磁场，概率论

一、实验内容及学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 | 主要实验目的及实验内容 | 实验性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器损耗测量和磁滞回线的观测 | 2 | 用功率表、低功率因数的功率表测量样品变压器铜损、铁损，用示波器观察样品变压器的磁滞回线。 | 综合 |
| 2 | 小值中值电阻的测量和仪表量程扩展 | 2 | 用双臂电桥测量样品变压器的直流电阻，用半流法测量磁电系表头的内阻，将磁电系表头扩展为电流表和电压表。 | 综合 |
| 3 | 相位差测量1 | 4 | 利用硬件将相位差转换为电压，磁电系表头测量输出电压的平均值，该值与相位差成正比。 | 综合 |
| 4 | 相位差测量2 | 2 | 了解虚拟仪器的基本原理，用虚拟仪器读取两信号相位差。 | 综合 |

二、推荐实验教材和教学参考书

实验教材：自编实验指导书

课程教材：《电气测量》 陈立周编  北京：机械工业出版社出版（2005年9月，第4版）参考书：李宝树   中国电力出版社 即将出版

大纲制定者： 李世琼

大纲校对者：王民富

大纲审核者： 康书英

教研室主任： 陈艳

制定日期：2009.6